## Table1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：校本部大礼堂琴房改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除吸音板墙面（含龙骨） 2.垃圾运距自行考虑 |  | m2 | 1.44
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖墙 2.垃圾运距自行考虑 |  | m3 | 1.8
3 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.构件名称:拆除木台阶 2.垃圾运距自行考虑 |  | m3 | 0.27
4 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除暖气管 |  | m | 20
5 | 011612002001 | 散热器拆除 | 1.种类:拆除散热器 |  | 组 | 1
6 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除洗手盆 |  | 套 | 1
7 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除拖布池 |  | 套 | 1
8 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:拆除木柜子 |  | m | 3
9 | 011614004001 | 筒子板拆除 | 1.拆除门框 |  | m | 11.88
10 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.复合木地板（高档） |  | m2 | 15.75
11 | 01B003 | 提升地面 | 1.提升地面800MM高 2.型钢骨架 3.中千板 |  | m2 | 15.75
12 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.封窗户 |  | m3 | 0.38
13 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.吸音板墙面（全包价） |  | m2 | 16.63
14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.铝塑板包管子 |  | m2 | 5.7
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.矿棉板吊顶 |  | m2 | 15.75
16 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除镜面 |  | m2 | 5
17 | 010810001001 | 窗帘 | 1.改窗帘（将原有窗帘拆除裁短0.8M，扦好边后安装） |  | 项 | 1
18 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.实木门带门套 |  | 樘 | 1
19 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:封窗户 |  | m2 | 1.28
分部小计
措施项目
1 | X011701012001 | 装饰装修脚手架 |  |  | m2 | 14.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：校本部大礼堂琴房改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.安装散热器（利旧） |  | 组 | 1
2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 |  | 个 | 1
3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供暖管 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、吹洗 |  | m | 20
4 | 02B001 | 暖气系统移位 |  |  | m2 | 14.04
5 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：校本部大礼堂琴房改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 080806002001 | 配电箱、控制箱、插座箱 | 1.名称:配电箱（拆、安） |  | 台 | 1
2 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座（拆、安） |  | 个 | 3
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关（拆、安） |  | 个 | 1
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600 LED 吸顶灯 |  | 套 | 1
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm |  | m | 30
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 |  | m | 90
7 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿线槽 |  | m | 30
8 | 03B003 | 改电路 |  |  | m2 | 14.04
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：校本部大礼堂琴房改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PPR De110 |  | m | 20
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 25 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 |  | m | 20
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  |  | 个 | 2
4 | 031004003001 | 洗脸盆 |  |  | 组 | 1
5 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 |  |  | 个 | 1
6 | 01B001 | 改上、下水 |  |  | m2 | 14.04
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。